From: Ing. Radim Krejčí <krejci.radim@aqol.cz>

Sent: Friday, July 20, 2018 10:40 AM

To: Lepieš Vlastimil <vlastimil.lepies@cetin.cz>

Subject: Přeložka kabelu Uničov

Importance: High

Dobrý den pane Lepieši,

dnes dopoledne jsme spolu telefonicky hovořili o tom, jak přistoupit k souběhu rekonstruované kanalizace, když je nad ní položen kabel Cetinu.

Souběh je v délce 26 m.

V situaci stavby navrhuji přeložit vedení v rámci výkopu, přičemž nová osová vzdálenost kanalizace a sdělovacího kabelu by byla 0,6 m.

V situaci je znázorněna hnědou barvou stávající kanalizace, která se bude vybourávat a dělat nová s kameniny DN 600 ve stávající trase.

Nad ní je fialovou barvou stávající vedení CETIN a vedle červeně navržena trasa přeloženého kabelu. Šířka výkopu je 1,4 m.

Chci se zeptat, zda byste s tímto řešením souhlasil. A na základě Vašeho rozhodnutí se chci, zeptat v jaké fázi stavby je to třeba řešit.

Děkuji Vám.

S pozdravem

Ing. Radim Krejčí

AQOL s.r.o.

Tovární 1059/41

779 00 Olomouc

Tel.: 585 536 609

+420 737 432 582

krejci.radim@aqol.cz

www.aqol.cz

Dobrý den,

S návrhem souhlasím. Budeme to řešit při provádění stavby. Odkopaný kabel bude nutno zajistit proti prověšení či přetržení – zavěsit na vhodnou konstrukci (trámky, traverzy apod.).

Ing. Vlastimil Lepieš

specialista správy a ochrany sítě

►Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

m: +420 602 445 876