## Rekapitulace
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | MUTĚNICE, UL. PELCOVA, UL. ŠLECHTITELSKÁ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby
Obsah : |  |  | SO.401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
Investor: |  |  | Obec Mutěnice Masarykova 200 696 11 Mutěnice
Poznámka:
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH |  |  | v CZK | 0

## Krycí list
Krycí list soupisu
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: | MUTĚNICE, UL. PELCOVA, UL. ŠLECHTITELSKÁ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Stupeň dokumantace: | Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby
Obsah : | SO.401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
Investor: | Obec Mutěnice Masarykova 200 696 11 Mutěnice
Poznámka:
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Cena bez DPH |  | v CZK | 0

## členění soupisu materiálu
Rekapitulace členění soupisu prací
| Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  | MUTĚNICE, UL. PELCOVA, UL. ŠLECHTITELSKÁ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Stupeň dokumantace: |  | Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby
Obsah : |  | SO.401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
Investor: |  | Obec Mutěnice Masarykova 200 696 11 Mutěnice
Kód dílu - Popis |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
Kabely,vodiče a příslušenství |  |  |  | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství |  |  |  | 0
Ostatní materiál |  |  |  | 0
Ukončovací prvky a svorkovnice |  |  |  | 0
Materiál zemních a stavebních prací |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku M741 |  |  |  | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9 |  |  |  | 0
Demontáže dle ceníku M741 |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0

## Soupis prací
Soupis prací
|  | Vypracoval: | Petr Winkler
| Akce: |  | MUTĚNICE, UL. PELCOVA, UL. ŠLECHTITELSKÁ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
| Stupeň dokumantace: |  | Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby
| Obsah : |  | SO.401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
| Investor: |  | Obec Mutěnice Masarykova 200 696 11 Mutěnice
Poř. č. | Typ | Kód | Popis | Množství | MJ | Jedn. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Kabely,vodiče a příslušenství
1 | D | E000001822480 | KOAX.KAB.RG 59 B/U (ZEMNÍ KABEL TKR) | 80 | M |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | KOAX.KAB.RG 59 B/U (ZEMNÍ KABEL TKR)
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 80
2 | D | FOLIE330MM | FOLIE VYSTRAZNA SLABOPROUDU | 75 | M |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | FOLIE VYSTRAZNA SLABOPROUDU
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 75
3 | D | TCEPKPFLE3X4X0. | KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 80 | M |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,6
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 80
[6 empty] | celkem | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství
4 | D | 17110 | ZATKA 110MM KOPOFLEX,KOPODUR | 6 | KS |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | ZATKA 110MM KOPOFLEX,KOPODUR
| VV |  | utěsnění rezervních kabelových chrániček
| VV |  |  | 6
5 | D | KF09110 | TRUBKA KOPOFLEX 110 | 70 | M |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | TRUBKA KOPOFLEX 110
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 70
6 | D | E000009211700 | 1401-XR BALL MARKER | 6 | KS |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | 1401-XR BALL MARKER
| VV |  | označení konců kabelových chrániček
| VV |  |  | 6
[6 empty] | celkem | 0
Ostatní materiál
7 | D | 1100303 | PENA MONTAZNI PU 750ML BAL=12 | 3 | KS |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | PENA MONTAZNI PU 750ML BAL=12
| VV |  | utěsnění kabelových chrániček
| VV |  |  | 3
[6 empty] | celkem | 0
Ukončovací prvky a svorkovnice
8 | D | E000000820272 | SPOJKA TELEKOMUNIKACNIHO KABELU VČ.SPOJOVACU | 1 | KS |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | SPOJKA TELEKOMUNIKACNIHO KABELU VČ.SPOJOVACU
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
9 | D | E000000820272 | SPOJKA TKR | 1 | KS |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | SPOJKA TKR
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
[6 empty] | celkem | 0
Materiál zemních a stavebních prací
10 | D | VLZ000010 | Písek kopaný | 7.875 | m3 |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Písek kopaný
| VV |  | 75*0,35*0,3
| VV |  |  | 7.875
[6 empty] | celkem | 0
Montáže dle ceníku M741
11 | M | 746422592 | Montaž zaslepovacího víčka | 6 | kus |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Montaž zaslepovacího víčka
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 6
12 | M | 745901500 | Značení trasy vedení | 6 | ks |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Značení trasy vedení
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 6
13 | M | 746485120 | Ukončeni kabelů formami do 10x2 žil | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Ukončeni kabelů formami do 10x2 žil
| VV |  |  | 4
14 | M | 749915200 | utesneni kabelových chrániček | 6 | kus |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | utesneni kabelových chrániček
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 6
15 | M | 746515111 | Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903 | 2 | kus |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 2
16 | M | 744743611 | Mont kabel sděl pevně koaxiál-0,4kg | 80 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Mont kabel sděl pevně koaxiál-0,4kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 80
17 | M | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 10 | hod |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Zabezpečení pracoviště
| VV |  |  | 10
18 | M | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 5 | hod |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Práce na stávající instalaci
| VV |  |  | 5
19 | M | 744741440 | Montáž kabelů sděl pevně sk.4-1,6kg | 80 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Montáž kabelů sděl pevně sk.4-1,6kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 80
20 | M | 743131218 | Mont trub ochran PH tuh volně -p110 | 70 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Mont trub ochran PH tuh volně -p110
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 70
[6 empty] | celkem | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
21 | M | 174311318 | Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3 | 75 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 75
22 | M | 388791210 | Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm | 70 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 70
23 | M | 451572110 | Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm | 75 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 75
24 | M | 171201000 | Ulož sypaníny do násypu zhut tř.1-2 | 7.875 | m3 |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Ulož sypaníny do násypu zhut tř.1-2
| VV |  | 75*0,3*0,35
| VV |  |  | 7.875
25 | M | 110002200 | Vytyč vedení podzem v zástavbě | 0.075 | km |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Vytyč vedení podzem v zástavbě
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 0.075
26 | M | 131319000 | Jámy ostatních konstrukcí tř.3 | 3 | m3 |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Jámy ostatních konstrukcí tř.3
| VV |  | 2*1*1*1,5
| VV |  |  | 3
27 | M | 132311318 | Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3 | 75 | m |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 75
[6 empty] | celkem | 0
Demontáže dle ceníku M741
28 | DM | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 10 | hod |  | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Demontáž stávajících rozvodů
| VV |  |  | 10
[6 empty] | celkem | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
29 | K |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Mimostaveništní doprava
30 | K |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Náklady na umístění stavby
31 | K |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Podružný materiál
32 | K |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Podíl přidružené výroby
33 | K |  | Revize a zkoušky | 5 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Revize a zkoušky
34 | K |  | Montážní stroje a mechanismy | 50 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Montážní stroje a mechanismy
35 | K |  | Geodetické zaměření | 40 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Geodetické zaměření
36 | K |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení | 1 | % | 0 | 0 | OBIS 2015
| PP |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení
[6 empty] | celkem | 0