## Rozváděč RM
Technologická elektroinstalace
Rozváděč RM - vystrojení
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | Skříň 2000x1000x400 NSYSF201040P | ks | 1 |  | 0
2 | Sada bočnic NSY2SP204 | ks | 1 |  | 0
3 | Aretace dveří NSYSFMDR | ks | 1 |  | 0
4 | Podstavec 1000x400-100mm NSYSPF10100 | ks | 1 |  | 0
5 | Podstavec 1000x400-100mm NSYSPS4100 | ks | 1 |  | 0
6 | Termostat spínací NSYCCOTHO | ks | 1 |  | 0
7 | Válcová vložka klíč 405 E NSYIN405E1 | ks | 1 |  | 0
8 | Ventilátor NSYCVF165M230PF | ks | 1 |  | 0
9 | Vyfukovací mřížka NSYCAG223LPF | ks | 1 |  | 0
10 | Dveřní stop | ks | 1 |  | 0
11 | Kapsa na dokumenty NSYDPA44 | ks | 1 |  | 0
12 | Vačkový spínač S63A JU1103A/6 | ks | 1 |  | 0
13 | Předpěťová ochrana SPC 25/3+1 | ks | 1 |  | 0
14 | Přepěťová ochrana PI-k8 | ks | 1 |  | 0
15 | Jistič 1P L7-1/1/C | ks | 1 |  | 0
16 | Jistič 1P L7-6/1/B | ks | 1 |  | 0
17 | Jistič 1P PL6-2/1/B | ks | 2 |  | 0
18 | Jistič 3P L7-10/3/B | ks | 2 |  | 0
19 | Jistič 3P L7-10/3/C | ks | 1 |  | 0
20 | Jistič 3P L7-32/3/C | ks | 1 |  | 0
21 | Jistič 3P L7-6/3/B | ks | 1 |  | 0
22 | Pomocné kontakty Z7-NHK | ks | 8 |  | 0
23 | Proudový chránič 4P F7-25/4/003 | ks | 1 |  | 0
24 | Proud. chránič s nadpr.. ochranou PFL7-10/1N/B/003 | ks | 1 |  | 0
25 | Trojpólový stykač LC1D09 | ks | 5 |  | 0
26 | Blok pomocných kontaktů GZ1 AN11 | ks | 4 |  | 0
27 | Motorový jistič GZ1 M08 2,5-4A | ks | 4 |  | 0
28 | Motorový jistič GZ1 M10 4-6,3A | ks | 1 |  | 0
29 | Motorový jistič GZ1 M14 6-10A | ks | 1 |  | 0
30 | zásuvka PC na DIN lištu 10/16A 230V | ks | 1 |  | 0
31 | Ovládací hlavice otočná XB5-AD21 2-pevné | ks | 4 |  | 0
32 | Ovládací hlavice otočná XB5-AD33 3-pevná | ks | 5 |  | 0
33 | Spínací jednotka dvojitá ZBE-203 | ks | 1 |  | 0
34 | Ovládací hlavicestiskací XB5-AA61 | ks | 2 |  | 0
35 | Nouzový stop 40 stiskni-táhni komplet XB5-AT42 | ks | 1 |  | 0
36 | Nosič štítku 50x30 pro štítky 18x27 ZBY-6102 | ks | 12 |  | 0
37 | Patice pro pomocné relé serie 40 Typ95.05 10A,250V | ks | 21 |  | 0
38 | Patice pro pomocné relé serie 55 Typ94.74 10A,250V | ks | 11 |  | 0
39 | Pomocné relé serie 40.52. 2P 40mA 12V DC | ks | 8 |  | 0
40 | Pomocné relé serie 40.52. 2P 230V 8A | ks | 13 |  | 0
41 | Pomocné relé serie 55 55.34. 4P 230V 5A | ks | 11 |  | 0
42 | Ochrana čerpadel a míchadel Mini CASII | ks | 2 |  | 0
43 | Hlídací relé teploty motoru E3TF01 230VAC | ks | 2 |  | 0
44 | Hlídací relé výšky hladiny E3LM10 230VAC | ks | 2 |  | 0
45 | Stykač ES 210A AC 230V 50Hz | ks | 3 |  | 0
46 | Napěťové relé HRN-57N | ks | 1 |  | 0
47 | Hlídací proudové relé PRI-51 AC 240V | ks | 1 |  | 0
48 | Signálka-červená BMS-99R 230V AC-blikající | ks | 16 |  | 0
49 | Signálka-zelená SMS-99G 230V AC | ks | 13 |  | 0
50 | Označovací štítek OS 11 | ks | 24 |  | 0
51 | Frekvenční měnič kmitočtu 2,2kW | ks | 2 |  | 0
52 | Vývodka V-TEC 13,5 + matice | ks | 40 |  | 0
53 | Vývodka V-TEC 21 + matice | ks | 3 |  | 0
54 | Vývodka V-TEC 36+ matice | ks | 1 |  | 0
55 | Nulová sběrna 1m | ks | 1 |  | 0
56 | Plastový držák E02PE | ks | 2 |  | 0
57 | Plastový držák EO2N | ks | 2 |  | 0
58 | Krajní stěna FEM 6 | ks | 40 |  | 0
59 | Krajní stěna FEM12-modrá | ks | 1 |  | 0
60 | Krajní stěna FEM12-šedá | ks | 3 |  | 0
61 | Krajní stěna (svorka pro pojistku) FEM8S | ks | 2 |  | 0
62 | Ochraný štítek 4 svorky EP12 | ks | 1 |  | 0
63 | Plastový šroub VSP12 | ks | 2 |  | 0
64 | Popisný štítek RC510 | ks | 200 |  | 0
65 | Popisný štítek 16mm2 RC65 | ks | 10 |  | 0
66 | Svorka pro skleněnou pojistku M 4/8SF | ks | 2 |  | 0
67 | Svorka řadová šedá M16/12 16mm2 | ks | 1 |  | 0
68 | Svorka řadová šedá MA2,5/5 2,5mm2 | ks | 110 |  | 0
69 | Svorka řadová zelená M16/12.P 16mm2 | ks | 1 |  | 0
70 | DIN lišta 35 x 7,5 - 1m perforovaná | ks | 7 |  | 0
71 | Rozvaděčový kanál 80 x 60 mm - délka 2m | ks | 6 |  | 0
72 | Rozvaděčový kanál 25 x 40 mm - délka 2m | ks | 2 |  | 0
73 | Skleněná (trubičková) pojistka 200mA | ks | 6 |  | 0
74 | Svorkovnice potenciálová POT-25/V | ks | 1 |  | 0
75 | Rozváděčový komplet (vodiče, dutinky, vruty, atd.) | kpl | 1 |  | 0
0
Montáže
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | dílenská montáž rozváděče RM | ks | 1 |  | 0
0
| CELKEM- Rozváděč RM |  |  |  | 0

## Elinstalace
Technologická elektroinstalace
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | skříň s krytem jednoduchá (komplet) | ks | 7 |  | 0
2 | skříň s krytem dvojitá (komplet) | ks | 3 |  | 0
3 | skříň s krytem trojitá (komplet) | ks | 2 |  | 0
4 | STOP tlačítko ve skříni | ks | 1 |  | 0
5 | plovákový spínač FS23-2-C-10 | ks | 6 |  | 0
6 | houkačka MS230A | ks | 1 |  | 0
7 | maják OVOPG9L | ks | 1 |  | 0
8 | solenoidový ventil SCG 238A048 | ks | 3 |  | 0
9 | solenoidový ventil SCE 215B060 | ks | 1 |  | 0
10 | Źlab drátěný 50/50 2m s příslušenstvím | m | 30 |  | 0
11 | trubka Univolt VRM 20 | m | 20 |  | 0
12 | trubka Univolt VRM 32 | m | 30 |  | 0
13 | spojka Univolt SM 20 | ks | 40 |  | 0
14 | spojka Univolt SM 32 | ks | 40 |  | 0
15 | trubka ohebná KOPP FLEX-L 20 | m | 25 |  | 0
16 | trubka ohebná KOPP FLEX-L 32 | m | 25 |  | 0
17 | acidur krabice 6455-27P | ks | 4 |  | 0
18 | acidur krabice 6455-11P | ks | 8 |  | 0
19 | rozbočovací krabice | ks | 1 |  | 0
20 | Zásuvka nástěnná 5518-2600 10/16A 230V | ks | 1 |  | 0
21 | Držák kabelových svazků 2031/15 | ks | 6 |  | 0
22 | Držák kabelových svazků 2031/30 | ks | 5 |  | 0
23 | CYKY-J 5 x 10 mm2 | m | 10 |  | 0
24 | CYKY -J 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
25 | CYKY -J 5 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
26 | CYKY-J 7 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
27 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
28 | CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
29 | JYTY-O 2 x 1 mm2 | m | 100 |  | 0
30 | JYTY-O 4 x 1 mm2 | m | 200 |  | 0
31 | JYTY-J 14 x 1 mm2 | m | 60 |  | 0
32 | CMFM 4 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
33 | CYA 10 lankový vodič 10mm2 -zelenožlut | m | 100 |  | 0
34 | CYA 4 lankový vodič 4mm2 -zelenožlut | m | 50 |  | 0
35 | Trubka kopoflex 50KF | m | 50 |  | 0
36 | Nosné konstrukce | kpl | 1 |  | 0
37 | Ostatní materiál (hmoždinky, vruty, nátěry atd.) | kpl | 1 |  | 0
0
Montáže
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | montáž - technologická elektroistalace | kpl | 1 |  | 0
2 | připojení rozváděče na technologickou elinstalaci | kpl | 1 |  | 0
3 | oživení rozváděče,servisní dokumentace,osvědčení | kpl | 1 |  | 0
4 | cestovné montážních dělníků, ubytování, dopravné a stravné | kpl | 1 |  | 0
0
Revizní práce
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
0
| CELKEM- Technologická elektroinstalace |  |  |  | 0

## MaR
MaR
Pol. | Popis položky | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem
1 | registrační a řídící jednotka - nap. DC12-36V, GSM/GPSR modul 4016G3 | ks | 1
2 | bezúdržbový akumulátor12V DC AKU-12/9 | ks | 1
3 | vstupně výstupní modul DV2 | ks | 2
4 | modul analogového výstupu 4-20mA MAV420/DIN | ks | 1
5 | spínaný síťový zdroj 12VDC - PS138 230VAC/12VDC | ks | 1
6 | souprava pro měření kyslíku M2001 E + ESKO11 | ks | 1
7 | kryt - držák kalibrační jednotky KR1 | ks | 1
8 | držák kyslíkového čidla DE2 | ks | 1
9 | ultrazvuková sonda US1200 | ks | 2
10 | držák ultrazvukové sondy DUP1 | ks | 1
11 | držák ultrazvukové sondy DUP2 | ks | 1
12 | Modul externí komunikace MEK1/DIN | ks | 1
13 | Napájecí zdroj PS24 230V AC/ 24V DC | ks | 1
14 | základní software - MOST | ks | 1
Montáže
Pol. | Popis položky | m.j. | počet
1 | montáž čidel | kpl | 1
2 | posouzení funkční způsobilosti měrného objektu | kpl | 2
3 | oživení rozváděče,servisní dokumentace,osvědčení | kpl | 1
CELKEM MaR