## Rozváděč RM
Technologická elektroinstalace
Rozváděč RM - vystrojení
Pol. | Popis položky |  |  |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem | výrobce
1 | Skříň 2000x1000x400 NSYSF201040P |  |  |  |  | ks | 1
2 | Sada bočnic NSY2SP204 |  |  |  |  | ks | 1
3 | Aretace dveří NSYSFMDR |  |  |  |  | ks | 1
4 | Podstavec 1000x400-100mm NSYSPF10100 |  |  |  |  | ks | 1
5 | Podstavec 1000x400-100mm NSYSPS4100 |  |  |  |  | ks | 1
6 | Termostat spínací NSYCCOTHO |  |  |  |  | ks | 1
7 | Válcová vložka klíč 405 E NSYIN405E1 |  |  |  |  | ks | 1
8 | Ventilátor NSYCVF165M230PF |  |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Vyfukovací mřížka NSYCAG223LPF |  |  |  |  | ks | 1
10 | Dveřní stop |  |  |  |  | ks | 1
11 | Kapsa na dokumenty NSYDPA44 |  |  |  |  | ks | 1
12 | Vačkový spínač S63A JU1103A/6 |  |  |  |  | ks | 1
13 | Předpěťová ochrana SPC 25/3+1 |  |  |  |  | ks | 1
14 | Přepěťová ochrana PI-k8 |  |  |  |  | ks | 1
15 | Jistič 1P | L7-1/1/C |  |  |  | ks | 1
16 | Jistič 1P | L7-6/1/B |  |  |  | ks | 1
17 | Jistič 1P | PL6-2/1/B |  |  |  | ks | 2
18 | Jistič 3P | L7-10/3/B |  |  |  | ks | 2
19 | Jistič 3P | L7-10/3/C |  |  |  | ks | 1
20 | Jistič 3P | L7-32/3/C |  |  |  | ks | 1
21 | Jistič 3P | L7-6/3/B |  |  |  | ks | 1
22 | Pomocné kontakty |  | Z7-NHK |  |  | ks | 8
23 | Proudový chránič 4P |  |  | F7-25/4/003 |  | ks | 1
24 | Proud. chránič s nadpr.. ochranou PFL7-10/1N/B/003 |  |  |  |  | ks | 1
25 | Trojpólový stykač |  | LC1D09 |  |  | ks | 5
26 | Blok pomocných kontaktů |  |  | GZ1 AN11 |  | ks | 4
27 | Motorový jistič |  | GZ1 M08 | 2,5-4A |  | ks | 4
28 | Motorový jistič |  | GZ1 M10 | 4-6,3A |  | ks | 1
29 | Motorový jistič |  | GZ1 M14 | 6-10A |  | ks | 1
30 | zásuvka PC na DIN lištu |  |  | 10/16A 230V |  | ks | 1
31 | Ovládací hlavice otočná |  |  | XB5-AD21 | 2-pevné | ks | 4
32 | Ovládací hlavice otočná |  |  | XB5-AD33 | 3-pevná | ks | 5
33 | Spínací jednotka dvojitá |  |  | ZBE-203 |  | ks | 1
34 | Ovládací hlavicestiskací |  |  | XB5-AA61 |  | ks | 2
35 | Nouzový stop 40 stiskni-táhni komplet |  |  |  | XB5-AT42 | ks | 1
36 | Nosič štítku 50x30 pro štítky 18x27 |  |  |  | ZBY-6102 | ks | 12
37 | Patice pro pomocné relé serie 40 | Typ95.05 |  | 10A,250V |  | ks | 21
38 | Patice pro pomocné relé serie 55 | Typ94.74 |  | 10A,250V |  | ks | 11
39 | Pomocné relé serie |  | 40.52. | 2P 40mA 12V DC |  | ks | 8
40 | Pomocné relé serie |  | 40.52. | 2P 230V 8A |  | ks | 13
41 | Pomocné relé serie 55 | 55.34. |  | 4P 230V 5A |  | ks | 11
42 | Ochrana čerpadel a míchadel |  |  | Mini CASII |  | ks | 2
43 | Hlídací relé teploty motoru |  |  | E3TF01 230VAC |  | ks | 2
44 | Hlídací relé výšky hladiny |  |  | E3LM10 230VAC |  | ks | 2
45 | Stykač | ES 210A | AC 230V 50Hz |  |  | ks | 3
46 | Napěťové relé |  | HRN-57N |  |  | ks | 1
47 | Hlídací proudové relé |  |  | PRI-51 | AC 240V | ks | 1
48 | Signálka-červená |  | BMS-99R | 230V AC-blikající |  | ks | 16
49 | Signálka-zelená |  | SMS-99G | 230V AC |  | ks | 13
50 | Označovací štítek |  | OS 11 |  |  | ks | 24
51 | Frekvenční měnič kmitočtu 2,2kW |  |  |  |  | ks | 2
52 | Vývodka V-TEC 13,5 + matice |  |  |  |  | ks | 40
53 | Vývodka V-TEC 21 + matice |  |  |  |  | ks | 3
54 | Vývodka V-TEC 36+ matice |  |  |  |  | ks | 1
55 | Nulová sběrna |  | 1m |  |  | ks | 1
56 | Plastový držák |  | E02PE |  |  | ks | 2
57 | Plastový držák |  | EO2N |  |  | ks | 2
58 | Krajní stěna |  | FEM 6 |  |  | ks | 40
59 | Krajní stěna |  | FEM12-modrá |  |  | ks | 1
60 | Krajní stěna |  | FEM12-šedá |  |  | ks | 3
61 | Krajní stěna (svorka pro pojistku) |  |  |  | FEM8S | ks | 2
62 | Ochraný štítek |  | 4 svorky | EP12 |  | ks | 1
63 | Plastový šroub |  | VSP12 |  |  | ks | 2
64 | Popisný štítek |  | RC510 |  |  | ks | 200
65 | Popisný štítek |  | 16mm2 | RC65 |  | ks | 10
66 | Svorka pro skleněnou pojistku |  |  | M 4/8SF |  | ks | 2
67 | Svorka řadová šedá |  | M16/12 | 16mm2 |  | ks | 1
68 | Svorka řadová šedá |  | MA2,5/5 | 2,5mm2 |  | ks | 110
69 | Svorka řadová zelená |  |  | M16/12.P | 16mm2 | ks | 1
70 | DIN lišta | 35 x 7,5 - 1m |  | Perforovaná |  | ks | 7
71 | Rozvaděčový kanál |  | 80 x 60 mm - délka 2m |  |  | ks | 6
72 | Rozvaděčový kanál |  | 25 x 40 mm - délka 2m |  |  | ks | 2
73 | Skleněná (trubičková) pojistka |  |  | 200mA |  | ks | 6
74 | Svorkovnice potenciálová |  |  | POT-25/V |  | ks | 1
75 | Rozváděčový komplet (vodiče, dutinky, vruty, atd.) |  |  |  |  | kpl | 1
Montáže
Pol. | Popis položky |  |  |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j.
1 | dílenská montáž rozváděče RM |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
| CELKEM- Rozváděč RM | [8 empty] | 0

## Elinstalace
Technologická elektroinstalace
Pol. | Popis položky |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem | výrobce
1 | skříň s krytem jednoduchá (komplet) |  |  | ks | 7
2 | skříň s krytem dvojitá (komplet) |  |  | ks | 3
3 | skříň s krytem trojitá (komplet) |  |  | ks | 2
4 | STOP tlačítko ve skříni |  |  | ks | 1
5 | plovákový spínač FS23-2-C-10 |  |  | ks | 6
6 | houkačka MS230A |  |  | ks | 1
7 | maják OVOPG9L |  |  | ks | 1
8 | solenoidový ventil SCG 238A048 |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 1
9 | solenoidový ventil SCE 215B060 |  |  | ks | 1
10 | Źlab drátěný 50/50 2m s příslušenstvím |  |  | m | 30
11 | trubka Univolt VRM 20 |  |  | m | 20
12 | trubka Univolt VRM 32 |  |  | m | 30
13 | spojka Univolt SM 20 |  |  | ks | 40
14 | spojka Univolt SM 32 |  |  | ks | 40
15 | trubka ohebná KOPP FLEX-L 20 |  |  | m | 25
16 | trubka ohebná KOPP FLEX-L 32 |  |  | m | 25
17 | acidur krabice 6455-27P |  |  | ks | 4
18 | acidur krabice 6455-11P |  |  | ks | 8
19 | rozbočovací krabice |  |  | ks | 1
20 | Zásuvka nástěnná | 5518-2600 | 10/16A 230V | ks | 1
21 | Držák kabelových svazků |  | 2031/15 | ks | 6
22 | Držák kabelových svazků |  | 2031/30 | ks | 5
23 | CYKY-J 5 x 10 mm2 |  |  | m | 10
24 | CYKY -J 3 x 1,5 mm2 |  |  | m | 50
25 | CYKY -J 5 x 1,5 mm2 |  |  | m | 200
26 | CYKY-J 7 x 1,5 mm2 |  |  | m | 100
27 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 |  |  | m | 100
28 | CYKY-J 5 x 2,5 mm2 |  |  | m | 100
29 | JYTY-O 2 x 1 mm2 |  |  | m | 100
30 | JYTY-O 4 x 1 mm2 |  |  | m | 200
31 | JYTY-J 14 x 1 mm2 |  |  | m | 60
32 | CMFM 4 x 2,5 mm2 |  |  | m | 40
33 | CYA 10 lankový vodič 10mm2 -zelenožlut |  |  | m | 100
34 | CYA 4 lankový vodič 4mm2 -zelenožlut |  |  | m | 50
35 | Trubka kopoflex 50KF |  |  | m | 50
36 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1
37 | Ostatní materiál (hmoždinky, vruty, nátěry atd.) |  |  | kpl | 1
Montáže
Pol. | Popis položky |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem
1 | montáž - technologická elektroistalace |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | připojení rozváděče na technologickou elinstalaci |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | oživení rozváděče,servisní dokumentace,osvědčení |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
0
Revizní práce
Pol. | Popis položky |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem
1 | výchozí revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
0
| CELKEM- Technologická elektroinstalace | [6 empty] | 0

## MaR
MaR
Pol. | Popis položky |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem
1 | registrační a řídící jednotka - nap. DC12-36V, GSM/GPSR modul 4016G3 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | bezúdržbový akumulátor12V DC AKU-12/9 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | vstupně výstupní modul DV2 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0
5 | modul analogového výstupu 4-20mA MAV420/DIN |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
5 | spínaný síťový zdroj 12VDC - PS138 230VAC/12VDC |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
6 | souprava pro měření kyslíku M2001 E + ESKO11 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
7 | kryt - držák kalibrační jednotky KR1 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
8 | držák kyslíkového čidla DE2 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 1
9 | ultrazvuková sonda US1200 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0
10 | držák ultrazvukové sondy DUP1 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
11 | držák ultrazvukové sondy DUP2 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
12 | Modul externí komunikace |  | MEK1/DIN | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | Napájecí zdroj PS24 | 230V AC/ 24V DC |  | ks | 1 |  | 0 | 0
14 | základní software - MOST |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0
0
Montáže
Pol. | Popis položky |  |  | m.j. | počet | cena/m.j. | cena/m.j. | celkem
1 | montáž čidel |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | oživení rozváděče,servisní dokumentace,osvědčení |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
0
| CELKEM MaR | [6 empty] | 0
BEZ - výkopových prací
BEZ - protokolu o seřízení měrných žlabů
BEZ - CESTOVNÉHO
BEZ - DPH
BEZ - marže
BEZ - rozváděče česlí