## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | F.3.2.4 | PŘÍPOJKA NN | JKSO |  | PŘÍPOJKA NN
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO03 |  | PŘÍPOJKA NN |  | Měrná jednotka |  |  | PŘÍPOJKA NN
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
107/2013 |  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PŘÍŠTPO |  | Náklady na m.j. |  |  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PŘÍŠTPO
Projektant |  | ESTING s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Obec Příštpo, Příštpo 57 ,675 51 Jaroměřice n. Rok.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | ESTING s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Zdeněk Musil
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 107/2013 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PŘÍŠTPO |  | Rozpočet : | F.3.2.4
Objekt : |  | SO03 PŘÍPOJKA NN |  | PŘÍPOJKA NN
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
M21 | Elektromontáže |  | MON
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE UŽIVATELSKÝCH DÍLŮ
Uživatelský díl | [5 empty] | Celkem
200 | Silnoproudá elektroinstalace
205 | Montáž
210 | Specifikace
215 | VRN

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 107/2013 | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PŘÍŠTPO
O: | SO03 | PŘÍPOJKA NN
R: | 01 | PŘÍPOJKA NN
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Díl
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  | 0
Díl: | 205 | Montáž |  |  | 0
2 | 210191531T00 | Montáž PPS na stožár + připojení kabelů | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
5 | 210191531TE02 | Usazení pilíře s pojistkovou skříní a RELM do terénu + připojení kabelů | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
8 | M210OPPN2 | Osazení pojistky PN2 do 80A | ks | 15 |  | 0 | M21 | 0
10 | 210901074R00 | Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 volně uložený | m | 145 |  | 0 | M21 | 0
11 | 210100605R00 | Koncovka přírub.1kV, kab.celopl. do 3x95+70,1cestá | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
15 | 210050733R00 | Spoj proudový lisovaným okem do 120 mm2 | kus | 6 |  | 0 | M21 | 0
16 | 210050732R00 | Spoj proudový lisovaným okem do 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
18 | 210010136T00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, D120 | m | 10 |  | 0 | M21 | 0
20 | 460200163R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 | m | 490 |  | 0 | M21 | 0
21 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 490 |  | 0 | M21 | 0
22 | 460560163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 | m | 490 |  | 0 | M21 | 0
24 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 500 |  | 0 | M21 | 0
25 | 460080002RT1 | Betonový základ do bednění pro pilíř, uložení betonu do dřevěného bednění | m3 | 1.5 |  | 0 | M21 | 0
26 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 200 |  | 0 | M21 | 0
27 | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm | m | 20 |  | 0 | M21 | 0
32 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 8 |  | 0 | M21 | 0
33 | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 32 |  | 0 | M21 | 0
34 | M210OAN43 | Ochranný asfaltový nátěr | kg | 2.5 |  | 0 | M21 | 0
36 | 210191531T08 | Usazení pilíře do terénu + připojení kabelů | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
38 | 210191531TE03 | Usazení pilíře s pojistkovou skříní a RELM do terénu + připojení kabelů | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
39 | M210PPPS369 | Připojení vývodu ve stávající pojistkové skříni | ks | 1 |  | 0 | M21 | 0
42 | 210810014R00 | Kabel CYKY 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený | m | 50 |  | 0 | M21 | 0
46 | 21081001T516 | Kabel CYKY 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený | m | 410 |  | 0 | M21 | 0
49 | 210010125T75 | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm | m | 450 |  | 0 | M21 | 0
50 | 210100601R00 | Koncovka kabel celopl. do 4x16 | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
52 | 210100601T516 | Koncovka kabel celopl. do 5x16 | kus | 4 |  | 0 | M21 | 0
55 | 210050731T16 | Spoj proudový lisovaným okem do 16 mm2 | kus | 28 |  | 0 | M21 | 0
Díl: | 210 | Specifikace |  |  | 0
1 | 35711750T | Přípojková pojistková skříň na stožár | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
3 | 34113813R | Kabel silový s Al jádrem 1-AES 4x50 mm2 | m | 8 |  | 0 | M21 | 0
4 | 357116410T | Elektroměrový rozvaděč s přípojkovou pojistkovou skříní, plastový pilíř PER2+PPS, dvojsazbový, svorky do 240 mm2 + hlavní jistič 3x40A/B+ ovl. HDO 1/2/B | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
6 | 35825406T | Pojistka PN 2 80 A gG | kus | 3 |  | 0 | M21 | 0
7 | 358253510T | Pojistka PN 2 63 A gG | kus | 3 |  | 0 | M21 | 0
9 | 34113217R | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 95+70 mm2 | m | 145 |  | 0 | M21 | 0
12 | 35436418.AR | Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 70-150mm2, L250 | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
13 | 354322121R | Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU | kus | 6 |  | 0 | M21 | 0
14 | 354322119R | Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
17 | 3457114725R | Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09120 | m | 10 |  | 0 | M21 | 0
19 | 345711307T | Trubka ocelová - chránička, Zn, D80 | m | 3 |  | 0 | M21 | 0
23 | M210PM30028 | Záhozový materiál - Písek | m3 | 10 |  | 0 | M21 | 0
28 | 156112270000R | Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm | m | 20 |  | 0 | M21 | 0
29 | 35441997R | Svorka SR 3b páska-drát | kus | 8 |  | 0 | M21 | 0
30 | 35441986R | Svorka SR 2b páska-páska, pro pásek 30 x 4 mm | kus | 24 |  | 0 | M21 | 0
31 | 35441850R | Svorka univerzální SU | kus | 8 |  | 0 | M21 | 0
35 | 35711750TPP | Přípojková pojistková skříň + plastový pilíř | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
37 | 357116410T02 | Elektroměrový rozvaděč s přípojkovou pojistkovou skříní, plastový pilíř PER2+PPS, dvojsazbový, svorky do 240 mm2 + hlavní jistič 3x25A/B+ ovl. HDO 1/2/B | kus | 1 |  | 0 | M21 | 0
40 | 358253510T40 | Pojistka PN 2 40 A gG | kus | 3 |  | 0 | M21 | 0
41 | 358253510T20 | Pojistka PN 1 20 A gG | kus | 6 |  | 0 | M21 | 0
45 | 34111080R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 | m | 50 |  | 0 | M21 | 0
47 | 34111080T516 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16 mm2 | m | 410 |  | 0 | M21 | 0
48 | 3457114703R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 | m | 450 |  | 0 | M21 | 0
51 | 35436416.AR | Koncovka kabel. 4X 4-25mm2 | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
53 | 35436416.AR516 | Koncovka kabel. 5X 4-25mm2 | kus | 2 |  | 0 | M21 | 0
54 | 354329106R | Oko kabelové lisovací Cu 16 x 10 KU | kus | 28 |  | 0 | M21 | 0
56 | 345711305R | Trubka elektro.ocelová závitová 6040 | m | 3 |  | 0 | M21 | 0
61 | M210PM0010 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 | M21 | 0
Díl: | 215 | VRN |  |  | 0
43 | 005231010R | Revize el.zařízení | Soubor | 1 |  | 0 | M21 | 0
[9 empty] | 0 | 0